附件：投标文件的组成和格式

（工程名称）施工招标

投  标  文  件

投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年         月         日

目     录

一、投标函；

二、工程报价清单；

三、法定代表人身份证明；

- 授权委托书；

五、投标人基本情况表；

六、项目负责人简历表；

七、近年完成的类似项目情况表（如有）；

八、施工时使用材料品牌型号承诺书；

## 一、投标函

- 根据你方的  （工程名称）  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以：

- 付款模式A：进场后在墙屋面板进场前预付工程款的30%，完工后付至工程款的60%验收完成后支付至工程款的90%，验收后满一年支付5%，验收后满两年结清尾款；

- 含税金额人民币（大写）      元（RMB￥      元）,不含税金额人民币（大写）      元（RMB￥      元）的投标报价

付款模式B：“进场动工以后付工程款的30%，完工后付至工程款的60%，完工验收后满一年结清；

- 含税金额人民币（大写）      元（RMB￥      元）,不含税金额人民币（大写）      元（RMB￥      元）的投标报价；

- 按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到       标准，工期           日历天，我方将派              作为本工程项目负责人。

2、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。

3、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

投 标 人：                           （盖单位公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

日期：         年        月        日

- 工程报价清单1

付款模式A：进场后在墙屋面板进场前预付工程款的30%，完工后付至工程款的60%，验收完成后支付至工程款的90%，验收后满一年支付5%，验收后满两年结清尾款。

| 华明1#厂房墙屋面焕新工程工程报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部分项工程名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
| 一 | 原厂房屋面、墙面拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原厂房屋面彩板拆除 | 含保温棉、采光板、屋脊盖板 | ㎡ | 5832 |  |  |  |
| 2 | 原厂房墙面彩板拆除 |  | ㎡ | 2001 |  |  |  |
| 3 | 原厂房天沟拆除 |  | m | 162 |  |  |  |
| 4 | 构件除锈、油漆费 | 先除锈，一遍环氧富锌底漆 | ㎡ | 5832 |  |  |  |
| 5 | 局部更换檩条 | 同原结构檩条250*70*20*3镀锌C型钢 | T | 4.7 |  |  | 按实结算 |
|  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 二 | 新做屋面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 屋面彩钢板 | 0.6mm厚，760型（角驰型） | ㎡ | 5738 |  |  |  |
| 2 | 保温棉+不锈钢丝网 | 50mm厚，带铝箔 | ㎡ | 5738 |  |  |  |
| 3 | 气楼彩钢板 | 0.6mm厚 | ㎡ | 394 |  |  |  |
| 4 | 屋面洞口处防水板 | 0.6mm厚 | ㎡ | 100 |  |  |  |
| 5 | 彩板配件费 |  | ㎡ | 6232 |  |  |  |
| 6 | 彩板安装费 |  | ㎡ | 6232 |  |  |  |
| 7 | 屋脊板、收边等 | 彩板 | m | 363 |  |  |  |
| 8 | 运输费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 三 | 新做墙面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面彩钢板 | 0.5mm厚，镀铝锌镁彩钢板780型（大波浪） | ㎡ | 1605 |  |  |  |
| 2 | 女儿墙彩钢板 | 0.5mm厚 | ㎡ | 280 |  |  |  |
| 3 | 雨蓬彩钢板 | 0.5mm厚 | ㎡ | 133 |  |  |  |
| 4 | 彩板配件费 |  | ㎡ | 2018 |  |  |  |
| 5 | 彩板安装费 |  | ㎡ | 2018 |  |  |  |
| 6 | 彩板泛水 | 0.5mm厚 | m | 1671 |  |  |  |
| 7 | 运输费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 四 | 新做天沟、落水管 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢天沟 | 2厚304不锈钢 | m | 162 |  |  |  |
| 2 | 更换落水管 | 拆除旧落水管，安装落水Ø160，含抱箍、弯头等 | m | 252 |  |  |  |
|  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 五 | 窗户更换 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除旧窗户 |  | ㎡ | 444 |  |  |  |
| 2 | 新做铝合金窗（固定） | 型材1.2mm，5mm单玻 | ㎡ | 225.6 |  |  |  |
| 3 | 新做铝合金窗（推拉） | 型材1.2mm，5mm单玻 |  | 218.4 |  |  |  |
|  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 六 | 防火涂料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢柱2.5h非膨胀型厚度25mm |  | ㎡ | 886.5 |  |  |  |
| 2 | 钢梁水平支撑柱间支撑拉条天窗架1.5h膨胀型厚度2mm |  | ㎡ | 2012 |  |  |  |
| 3 | 檩条1h膨胀型厚度1.5mm |  | ㎡ | 4363.9 |  |  |  |
|  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 七 | 取费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理费 |  |  |  | x% |  |  |
| 2 | 利润 |  |  |  | x% |  |  |
| 3 | 税金 |  |  |  | x% |  |  |
|  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |
|  | 工程合计 |  | 元 |  |  |  |  |
|  | 不含税总价 |  | 元 |  |  |  |  |

- 工程报价清单2

付款模式B：进场动工以后付工程款的30%，完工后付至工程款的60%，完工验收后满一年后结清

| 华明1#厂房墙屋面焕新工程工程报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部分项工程名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
| 一 | 原厂房屋面、墙面拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原厂房屋面彩板拆除 | 含保温棉、采光板、屋脊盖板 | ㎡ | 5832 |  |  |  |
| 2 | 原厂房墙面彩板拆除 |  | ㎡ | 2001 |  |  |  |
| 3 | 原厂房天沟拆除 |  | m | 162 |  |  |  |
| 4 | 构件除锈、油漆费 | 先除锈，一遍环氧富锌底漆 | ㎡ | 5832 |  |  |  |
| 5 | 局部更换檩条 | 同原结构檩条250*70*20*3镀锌C型钢 | T | 4.7 |  |  | 按实结算 |
|  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 二 | 新做屋面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 屋面彩钢板 | 0.6mm厚，760型（角驰型） | ㎡ | 5738 |  |  |  |
| 2 | 保温棉+不锈钢丝网 | 50mm厚，带铝箔 | ㎡ | 5738 |  |  |  |
| 3 | 气楼彩钢板 | 0.6mm厚 | ㎡ | 394 |  |  |  |
| 4 | 屋面洞口处防水板 | 0.6mm厚 | ㎡ | 100 |  |  |  |
| 5 | 彩板配件费 |  | ㎡ | 6232 |  |  |  |
| 6 | 彩板安装费 |  | ㎡ | 6232 |  |  |  |
| 7 | 屋脊板、收边等 | 彩板 | m | 363 |  |  |  |
| 8 | 运输费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 三 | 新做墙面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面彩钢板 | 0.5mm厚，镀铝锌镁彩钢板780型（大波浪） | ㎡ | 1605 |  |  |  |
| 2 | 女儿墙彩钢板 | 0.5mm厚 | ㎡ | 280 |  |  |  |
| 3 | 雨蓬彩钢板 | 0.5mm厚 | ㎡ | 133 |  |  |  |
| 4 | 彩板配件费 |  | ㎡ | 2018 |  |  |  |
| 5 | 彩板安装费 |  | ㎡ | 2018 |  |  |  |
| 6 | 彩板泛水 | 0.5mm厚 | m | 1671 |  |  |  |
| 7 | 运输费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 四 | 新做天沟、落水管 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢天沟 | 2厚304不锈钢 | m | 162 |  |  |  |
| 2 | 更换落水管 | 拆除旧落水管，安装落水Ø160，含抱箍、弯头等 | m | 252 |  |  |  |
|  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 五 | 窗户更换 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除旧窗户 |  | ㎡ | 444 |  |  |  |
| 2 | 新做铝合金窗（固定） | 型材1.2mm，5mm单玻 | ㎡ | 225.6 |  |  |  |
| 3 | 新做铝合金窗（推拉） | 型材1.2mm，5mm单玻 |  | 218.4 |  |  |  |
|  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 六 | 防火涂料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢柱2.5h非膨胀型厚度25mm |  | ㎡ | 886.5 |  |  |  |
| 2 | 钢梁水平支撑柱间支撑拉条天窗架1.5h膨胀型厚度2mm |  | ㎡ | 2012 |  |  |  |
| 3 | 檩条1h膨胀型厚度1.5mm |  | ㎡ | 4363.9 |  |  |  |
|  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 七 | 取费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理费 |  |  |  | x% |  |  |
| 2 | 利润 |  |  |  | x% |  |  |
| 3 | 税金 |  |  |  | x% |  |  |
|  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |
|  | 工程合计 |  | 元 |  |  |  |  |
|  | 不含税总价 |  | 元 |  |  |  |  |

## 四、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

## 五、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

六、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 企业统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 注册建造师 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

## 七、项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 建造师证号 |  |  |  | 建造师专业 |  |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、项目负责人应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证（如有）、学历证（如有）、有效的社保交费证明材料的复印件并加盖单位公章。

2、园林绿化项目不需提供“建造师注册证书、安全生产考核合格证书”。

## 八、近年完成的类似项目情况表（如有）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承包范围 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

九、施工时使用材料品牌型号承诺书

（招标人名称）：

如果我公司能获得  （建设单位名称）的 （工程名称） 中标资格，我在此声明，在本工程施工过程中使用招标文件中明确的材料品牌型号中的一种，且在合同中明确。若使用其他品牌或型号，须取得建设单位的签字盖章确认单。

我方保证上述声明的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

申请人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月       日